| 郑州航空港经济综合实验区建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| （郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局） |  |

郑港环表〔2023〕7号

郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）

关于鸿富锦精密电子（郑州）有限公司扩建K区热源站项目环境影响报告表（报批版）的批复

鸿富锦精密电子（郑州）有限公司：

你公司（统一社会信用代码9141010055830728X4）上报的由河南省正德环保科技有限公司编制的《鸿富锦精密电子（郑州）有限公司扩建K区热源站项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于长安路东侧综合保税区内富士康郑州航空港科技园K区，在K01厂房西侧新建400m2生产车间，新增30台1t/h蒸汽热源机，主要提供M区仓库保温保湿所需蒸汽，建成后整个园区自建锅炉最大供蒸汽能力为166t/h。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运营过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。蒸汽热源机天然气燃烧废气分别经配套低氮燃烧装置处理后由1根8米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度及烟气黑度均需满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1排放限值要求。

2. 废水。纯水制备废水由市政污水管网引入郑州航空港区第二污水厂处理，外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及港区第二污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。设备噪声采取安装基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。运营期严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。

（三）本项目新增主要污染物排放量为：COD≤0.6949t/a，氨氮≤0.0521t/a，从荥阳市清源水务有限公司2021年度减排量中进行等量削减替代；NOX≤1.9634t/a，从郑州焱祥耐火材料有限公司2021年耐材产能退出削减量中进行2倍替代。

（四）你公司应按《报告表》要求完成蒸汽热源机废气排放口烟气在线监测装置安装工作，并与环保部门监控平台联网。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成后应及时办理排污许可和环保竣工验收手续，经环保竣工验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2023年6月9日

主办：行政审批办公室

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南省正德环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）行政审批办公室   2023年6月9日印发